Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chơn Thành I, diện tích 124,48 ha (nâng công suất hệ thống xử lý nước thải)”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc
NỘI DUNG THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

1. Thông tin về dự án.

1.1. Thông tin chung

· Tên dự án: “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chơn Thành I, diện tích 124,48 ha (Nâng công suất hệ thống xử lý nước thải)”
· Tên chủ dự án: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành.
· Địa chỉ liên hệ: phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (tên địa giới hành chính cũ: phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

· Địa điểm thực hiện dự án: phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (tên địa giới hành chính cũ: phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

1.2. Quy mô, công suất:

Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KCN hoàn chỉnh vệ hệ thống giao thông, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống cấp điện, cấp thoát nước tạo điều kiện thuận lợi cho các công ty, đơn vị trong và ngoài nước thuê đất xây dựng nhà xưởng, nhà kho để hoạt động sản xuất, kinh doanh.

*Cơ cấu sử dụng đất trong KCN Chơn Thành I.
Tổng diện tích đất theo Quyết định số 2493/QĐ-UBND ngày 27/10/2010 của UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng TL1/2000 KCN Chơn Thành giai đoạn 1 đã được mô tả trong báo cáo ĐTM phê duyệt năm 2015 và quy hoạch mới theo Quyết định số 2244/QĐ–UBND của UBND tỉnh Bình Phước ngày 28/10/2019 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Chơn Thành I không thay đổi là 124,4838 ha.

Cơ cấu sử dụng đất của KCN như  sau:

Bảng 0- 1: Cơ cấu sử dụng đất của KCN Chơn Thành I.
	TT
	Hạng mục sử dụng đất
	Đã phê duyệt
	Sau khi điều chỉnh cho đến nay
	Theo quy định
	Tăng / giảm

	
	
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)
	
	

	1
	Đất xây dựng nhà máy
	730.568
	58,69
	827.623
	66,48
	≥55%
	97.055

	2
	Đất cây xanh
	161.504
	12,97
	139.546
	11,21
	≥10%
	-21.958

	3
	Đất giao thông + đường sắt Xuyên Á
	189.223
	15,20
	209.976
	16,87
	≥8%
	20.753

	4
	Đất điều hành, dịch vụ
	131.002
	10,52
	31.471
	2,53
	≥1%
	-99531

	5
	Đất công trình hạ tầng kỹ thuật
	32.541
	2,61
	36.222
	2,91
	≥1%
	3681

	Tổng cộng
	1.244.838
	100,0
	1.244.838
	100,0
	
	


(Nguồn: Theo Quyết định số 2244/QĐ–UBND của UBND tỉnh Bình Phước ngày 28/10/2019 về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Chơn Thành I)1.3. Công nghệ sản xuất.
KCN Chơn Thành I có đặc thù là kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp vì vậy công nghệ sản xuất có liên quan đến ngành nghề thu hút đầu tư vào KCN.

Hiện nay, KCN Chơn Thành I đang thu hút các ngành nghề đầu tư theo Giấy phép môi trường số 37/GP–UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Bình Phước cũ cấp phép. KCN tập trung thu hút đầu tư các ngành nghề như sau:

Bảng 0- 2: Ngành nghề thu hút đầu tư của KCN Chơn Thành I

	Tên ngành 
	Cấp 1
	Cấp 2
	Cấp 3
	Cấp 4
	Cấp 5

	NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN
	A
	
	
	
	

	Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm
	
	01
	014
	0146
	01461

	CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
	C
	
	
	
	

	Giết mổ gia súc, gia cầm
	
	10
	101
	1010
	10101

	Chế biến và bảo quản thịt
	
	10
	101
	1010
	10102

	Chế biến và bảo quản các sản phẩm từ thịt
	
	10
	101
	1010
	10109

	Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
	
	10
	102
	1020
	

	Sản xuất nước ép từ rau quả
	
	10
	103
	1030
	10301

	Chế biến và bảo quản rau quả khác
	
	10
	103
	1030
	10309

	Sản xuất dầu, mỡ động vật
	
	10
	104
	1040
	10401

	Sản xuất dầu, bơ thực vật
	
	10
	104
	1040
	10402

	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
	
	10
	105
	1050
	10500

	Xay xát
	
	10
	106
	1061
	10611

	Sản xuất đường
	
	10
	107
	1072
	10720

	Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
	
	10
	107
	1073
	10730

	Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự
	
	10
	107
	1074
	10740

	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt
	
	10
	107
	1075
	10751

	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thủy sản
	
	10
	107
	1075
	10752

	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn khác
	
	10
	107
	1075
	10759

	Sản xuất chè
	
	10
	107
	1076
	10760

	Sản xuất cà phê
	
	10
	107
	1077
	10770

	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
	
	10
	107
	1079
	10790

	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
	
	10
	108
	1080
	10800

	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh
	
	11
	110
	1101
	11010

	Sản xuất rượu vang
	
	11
	110
	1102
	11020

	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia
	
	11
	110
	1103
	11030

	Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai
	
	11
	110
	1104
	11041

	Sản xuất đồ uống không cồn
	
	11
	110
	1104
	11042

	Sản xuất sợi
	
	13
	131
	1311
	13110

	Sản xuất vải dệt thoi
	
	13
	131
	1312
	13120

	Hoàn thiện sản phẩm dệt
	
	13
	131
	1313
	13130

	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
	
	13
	139
	1391
	13910

	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)
	
	13
	139
	1392
	13920

	Sản xuất thảm, chăn, đệm
	
	13
	139
	1393
	13930

	Sản xuất các loại dây bện và lưới
	
	13
	139
	1394
	13940

	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
	
	13
	139
	1399
	13990

	May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
	
	14
	141
	1410
	14100

	Sản xuất sản phẩm từ da lông thú
	
	14
	142
	1420
	14200

	Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc
	
	14
	143
	1430
	14300

	Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm da lông thú
	
	15
	151
	1511
	15110

	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
	
	15
	151
	1512
	15120

	Sản xuất giày, dép
	
	15
	152
	1520
	15200

	Cưa, xẻ và bào gỗ
	
	16
	161
	1610
	16101

	Bảo quản gỗ
	
	16
	161
	1610
	16102

	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
	
	16
	162
	1621
	16210

	Sản xuất đồ gỗ xây dựng
	
	16
	162
	1622
	16220

	Sản xuất bao bì bằng gỗ
	
	16
	162
	1623
	16230

	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ
	
	16
	162
	1629
	16291

	Sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói và vật liệu tết bện
	
	16
	162
	1629
	16292

	Sản xuất bao bì bằng giấy, bìa
	
	17
	170
	1702
	17021

	Sản xuất giấy nhăn và bìa nhăn
	
	17
	170
	1702
	17022

	Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu
	
	17
	170
	1709
	17090

	In ấn
	
	18
	181
	1811
	18110

	Dịch vụ liên quan đến in
	
	18
	181
	1812
	18120

	Sản xuất khí công nghiệp
	
	20
	201
	2011
	20111

	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
	
	20
	201
	2012
	20120

	Sản xuất plastic nguyên sinh
	
	20
	201
	2013
	20131

	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, ma tít
	
	20
	202
	2022
	20221

	Sản xuất mỹ phẩm
	
	20
	202
	2023
	20231

	Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh
	
	20
	202
	2023
	20232

	Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
	
	20
	202
	2029
	20290

	Sản xuất thuốc các loại
	
	21
	210
	2100
	21001

	Sản xuất hoá dược và dược liệu
	
	21
	210
	2100
	21002

	Sản xuất bao bì từ plastic
	
	22
	222
	2220
	22201

	Sản xuất sản phẩm khác từ plastic
	
	22
	222
	2220
	22209

	Sản xuất thủy tinh phẳng và sản phẩm từ thủy tinh phẳng
	
	23
	231
	2310
	23101

	Sản xuất thủy tinh rỗng và sản phẩm từ thủy tinh rỗng
	
	23
	231
	2310
	23102

	Sản xuất sợi thủy tinh và sản phẩm từ sợi thủy tinh
	
	23
	231
	2310
	23103

	Sản xuất thủy tinh khác và các sản phẩm từ thủy tinh
	
	23
	231
	2310
	23109

	Sản xuất sản phẩm chịu lửa
	
	23
	239
	2391
	23910

	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
	
	23
	239
	2393
	23930

	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao
	
	23
	239
	2395
	23950

	Sản xuất sắt, thép, gang
	
	24
	241
	2410
	24100

	Sản xuất các cấu kiện kim loại
	
	25
	251
	2511
	25110

	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại
	
	25
	251
	2512
	25120

	Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)
	
	25
	251
	2513
	25130

	Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại
	
	25
	259
	2591
	25910

	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
	
	25
	259
	2592
	25920

	Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng
	
	25
	259
	2593
	25930

	Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ sinh và nhà ăn
	
	25
	259
	2599
	25991

	Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu
	
	25
	259
	2599
	25999

	Sản xuất linh kiện điện tử
	
	26
	261
	2610
	26100

	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
	
	26
	262
	2620
	26200

	Sản xuất thiết bị truyền thông
	
	26
	263
	2630
	26300

	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
	
	26
	264
	2640
	26400

	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
	
	26
	265
	2651
	26510

	Sản xuất đồng hồ
	
	26
	265
	2652
	26520

	Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp
	
	26
	266
	2660
	26600

	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
	
	26
	267
	2670
	26700

	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học
	
	26
	268
	2680
	26800

	Sản xuất mô tơ, máy phát
	
	27
	271
	2710
	27101

	Sản xuất biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện
	
	27
	271
	2710
	27102

	Sản xuất pin và ắc quy
	
	27
	272
	2720
	27200

	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
	
	27
	273
	2731
	27310

	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
	
	27
	273
	2732
	27320

	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
	
	27
	273
	2733
	27330

	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng
	
	27
	274
	2740
	27400

	Sản xuất đồ điện dân dụng
	
	27
	275
	2750
	27500

	Sản xuất thiết bị điện khác
	
	27
	279
	2790
	27900

	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)
	
	28
	281
	2811
	28110

	Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
	
	28
	281
	2812
	28120

	Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
	
	28
	281
	2813
	28130

	Sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển và truyền chuyển động
	
	28
	281
	2814
	28140

	Sản xuất lò nướng, lò luyện và lò nung
	
	28
	281
	2815
	28150

	Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp
	
	28
	281
	2816
	28160

	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
	
	28
	281
	2817
	28170

	Sản xuất dụng cụ cầm tay chạy bằng mô tơ hoặc khí nén
	
	28
	281
	2818
	28180

	Sản xuất máy thông dụng khác
	
	28
	281
	2819
	28190

	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp
	
	28
	282
	2821
	28210

	Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
	
	28
	282
	2822
	28220

	Sản xuất máy luyện kim
	
	28
	282
	2823
	28230

	Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng
	
	28
	282
	2824
	28240

	Sản xuất máy chế biến thực phẩm, đồ uống và thuốc lá (Cơ sở đầu tư nhà máy chế biến sữa)
	
	28
	282
	2825
	28250

	Sản xuất máy cho ngành dệt, may và da
	
	28
	282
	2826
	28260

	Sản xuất máy sản xuất vật liệu xây dựng
	
	28
	282
	2829
	28291

	Sản xuất máy chuyên dụng khác chưa được phân vào đâu
	
	28
	282
	2829
	28299

	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác
	
	29
	291
	2910
	29100

	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc
	
	29
	292
	2920
	29200

	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác
	
	29
	293
	2930
	29300

	Sản xuất mô tô, xe máy (Sản xuất bộ phận và phụ tùng của xe mô tô)
	
	30
	309
	3091
	30910

	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật (Sản xuất các bộ phận và phụ tùng xe đạp, xe khuyết tật)
	
	30
	309
	3092
	30920

	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu
	
	30
	309
	3099
	30990

	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
	
	31
	310
	3100
	31001

	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
	
	31
	310
	3100
	31002

	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác
	
	31
	310
	3100
	31009

	Sản xuất nhạc cụ
	
	32
	322
	3220
	32200

	Sản xuất dụng cụ thể dục, thể thao
	
	32
	323
	3230
	32300

	Sản xuất đồ chơi, trò chơi
	
	32
	324
	3240
	32400

	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa
	
	32
	325
	3250
	32501

	Sản xuất dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng
	
	32
	325
	3250
	32502

	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
	
	32
	329
	3290
	32900

	SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI ĐIỆN, KHÍ ĐỐT, NƯỚC NÓNG, HƠI NƯỚC VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
	D
	
	
	
	

	Điện mặt trời
	
	35
	351
	3511
	35116

	Điện khác
	
	35
	351
	3511
	35119

	XÂY DỰNG
	F
	
	
	
	

	Xây dựng nhà không để ở
	
	41
	410
	4102
	1020

	BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG CƠ KHÁC
	G
	
	
	
	

	Bán buôn tổng hợp
	
	46
	469
	4690
	46900

	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
	
	47
	471
	4711
	

	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
	
	47
	471
	4719
	

	VẬN TẢI KHO BÃI
	H
	
	
	
	

	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan
	
	52
	521
	5210
	52101

	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan)
	
	52
	521
	5210
	52102

	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác
	
	52
	521
	5210
	52109

	Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển
	
	52
	522
	5229
	52291

	Logistics
	
	52
	522
	5229
	52292

	Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu
	
	52
	522
	5229
	52299

	Bưu chính
	
	53
	631
	5310
	53100

	DỊCH VỤ LƯU TRÚ VÀ ĂN UỐNG
	I
	
	
	
	

	Khách sạn
	
	55
	551
	5510
	55101

	Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
	
	55
	551
	5510
	55102

	Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
	
	55
	551
	5510
	55103

	Nhà trọ, phòng trọ và các cơ sở lưu trú ngắn ngày tương tự
	
	55
	551
	5510
	55104

	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
	
	56
	561
	5610
	

	HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN
	L
	
	
	
	

	Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
	
	68
	681
	6810
	68101

	Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
	
	68
	681
	6810
	68102

	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
	
	68
	681
	6810
	68103

	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
	
	68
	681
	6810
	68104

	Kinh doanh bất động sản khác
	
	68
	681
	6810
	68109

	HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN, KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
	M
	
	
	
	

	Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật
	
	69
	691
	6910
	69101

	Hướng dẫn chung và tư vấn, chuẩn bị các tài liệu pháp lý
	
	69
	691
	6910
	69102

	Hoạt động pháp luật khác
	
	69
	691
	6910
	69109

	Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
	
	69
	692
	6920
	69200

	HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ
	N
	
	
	
	

	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
	
	78
	781
	7810
	78100

	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp
	
	82
	821
	8211
	82110

	NGHỆ THUẬT, VUI CHƠI VÀ GIẢI TRÍ
	R
	
	
	
	

	Hoạt động của các cơ sở thể thao
	
	93
	931
	9311
	93110

	Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao
	
	93
	931
	9312
	93120

	Hoạt động thể thao khác
	
	93
	931
	9319
	93190

	Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
	
	93
	932
	9321
	93210

	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
	
	93
	932
	9329
	93290


1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư

a). Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành đã đầu tư, xây dựng KCN hoàn chỉnh về mặt cơ sở hạ tầng như: giao thông, liên lạc, hệ thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện trên diện tích 124,48 ha. Sau đó, mời gọi các Công ty trong và ngoài nước vào đầu tư với các chế độ ưu đãi hợp lý.

Các hạng mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường.

- Hệ thống xử lý nước thải công suất 1.200 m3/ngày.đêm. Nước thải sau xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT (Cột A) được xả ra suối Hồ Đá.

- Một (01) kho chứa chất thải nguy hại với diện tích 15,2 m2.

- Một (01) kho chứa chất thải thông thường với diện tích 15,2m2.

- Hệ thống cây xanh cảnh quan, cây xanh cách ly, cây xanh đường giao thông.
1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường

Dự án không thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường

Nước thải phát sinh từ dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất từ các doanh nghiệp trong KCN, lượng nước thải này được thu gom, xử lý tại hệ thống XLNT của KCN đạt QCVN 40:2025/BTNMT(cột A) trước khi xả ra suối Hố Đá. Suối Hố Đá thuộc lưu vực sông Thị Tính và sông Thị Tính là nguồn nước mặt được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Do đó, dự án không xả thải trực tiếp vào nguồn nước mặt dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt theo quy định của pháp luật về tài nguyên nước.
Dự án nằm trong khu đất được quy hoạch là đất khu công nghiệp, hiện nay đã đầu tư hệ thống thu gom nước mưa, nước thải và hệ thống XLNT công suất...khi triển khai nâng công suất hệ thống XLNT, chủ đầu tư lắp đặt và bổ sung hoàn thiện công trình.
Vì vậy dự án không thuộc đối tượng được quy định tại điểm c, điểm d, điểm đ và điểm e, khoản 4, Điều 25 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022.
2. Các nội dung tham vấn
2.1. Vị trí thực hiện dự án đầu tư.

· Vị trí địa lý.

KCN Chơn Thành I có tổng diện tích 124,4838 ha tọa lạc tại phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai (tên địa giới hành chính cũ: phường Thành Tâm, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước), với vị trí tiếp giáp như sau:

· Phía Bắc: giáp đường số 06, kế tiếp là KCN Chơn Thành II.

· Phía Nam: giáp Tỉnh lộ (ranh giới giữa tỉnh Bình Dương cũ và Bình Phước cũ).

· Phía Đông: giáp Quốc lộ 13.

· Phía Tây: giáp kênh thoát nước và đất trồng cao su.

Bảng 1- 1: Tọa độ các mốc ranh giới khu đất dự án

	STT
	Điểm góc
	Tọa độ (hệ VN 2000, múi chiếu 3oBình Phước)

	
	
	X (m)
	Y (m)

	1
	M1
	1259913,6
	537411,4

	2
	M2
	1259842,3
	539487,3

	3
	M3
	1259492,9
	539617,8

	4
	M4
	1259473,8
	539222,1

	5
	M5
	1259340,8
	539273,1

	6
	M6
	1259299,6
	538772,9

	7
	M7
	1259385,7
	538773,0

	8
	M8
	1259403,0
	538300,0

	9
	M9
	1259258,7
	538292,9

	10
	M10
	1259022,2
	537608,8

	11
	M11
	1259436,3
	537390,8


[image: image1.png]



Hình Error! No text of specified style in document.‑1: Vị trí KCN Chơn Thành I với các điểm tiếp giáp.

[image: image2.png][ ————

HTUY BUC

ONG

HPAK RLAP

| .CAT TIEN

.LAM DONG

nop TER

BANG DIEN TICH YA DAN SG

(52

g din 5 tnh adn iy 3072008)

ognricn

H.BEN CAT

HPHU

T. BINH DUO

)
@

TEOh Al | 1195

F

T, P Lo | 16835

o

Ehn T | 385947

F

HiienGuin | e 397.11

5

)

K Doy 575265

nisonn | 59505

0
@1

Henang | is017200
Teinn P | @16

TY LE 1 :150.000





Hình Error! No text of specified style in document.‑2: Sơ đồ vị trí KCN Chơn Thành I trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũ
Mô tả các đối tượng tự nhiên, kinh tế xã hội và các đối tượng khác

· Dân cư

· Giáp ranh với Trường Cao Đẳng nghề Bình Phước hiện hữu ở phía Nam của KCN (phạm vi tỉnh Bình Phước cũ).
· Giáp ranh phía dự án Khu đô thị Phúc An Garden (Phúc An City Bình Dương) ở phía Nam của KCN (bên kia tỉnh lộ, địa phận tỉnh Bình Dương cũ).

· Tiếp giáp với KCN Chơn Thành 2 hiện hữu đang hoạt động ở phía Bắc của KCN.

· Cách KCN Becamex – Chơn Thành khoảng 5,5 km về phía Đông Bắc của KCN;

· Cách UBND xã Thành Tâm 500m về phía Đông Bắc của KCN.

· Cách KCN Minh Hưng III khoảng 8,5 km về phía Bắc;

Trong vòng bán kính 2km xung quanh khu vực dự án không có công trình kiến trúc, di tích lịch sử nào cần bảo tồn.

· Hệ thống sông, suối, ao hồ 

Sát ranh KCN Chơn Thành I tại phía Tây giáp ranh với suối Hố Đá. Suối Hố Đá có chiều dài ngắn. Suối Hố Đá có bề rộng dao động khoảng 2 – 5m, trung bình khoảng 3m; chiều sâu khoảng 2 – 4m, trung bình khoảng 3m. Lưu lượng của suối Hố Đá khoảng 12 - 18 m3/s trong mùa mưa, và thấp hơn 1 m3/s trong mùa khô. Đoạn cuối của suối Hố Đá hợp lưu với suối Đôi và đổ về suối Ông Thành, suối Ông Thành hợp lưu với suối Bà trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ sau đó đổ ra suối Căm Xe và chảy ra sông Thị Tính (suối Bà Vã).

Suối Hố Đá là nguồn tiếp nhận nước mưa và nước thải của KCN Chơn Thành I.

· Các công trình kiến trúc, đối tượng kinh tế - xã hội

Trong vòng bán kính 2 km xung quanh khu vực dự án không có công trình kiến trúc, công trình văn hóa, tôn giáo và di tích lịch sử đặc biệt hay đối tượng kinh tế - xã hội đặc biệt. Lân cận khu vực dự án không có vườn quốc gia, khu bảo tồn, di tích, những vùng nhạy cảm môi trường.

· Vị trí dự án so với đường giao thông

KCN Chơn Thành I nằm tại phường Thành Tâm, T.X Chơn Thành, tỉnh Bình Phước nay là phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai. Phía Đông giáp QL13, phía Nam giáp với trục tỉnh lộ chạy dọc ranh giới giữa 2 tỉnh Bình Dương cũ (nay là Tp. HCM) và Bình Phước cũ (nay là tỉnh Đồng Nai), phía Bắc giáp với đường trục chính số 6 là của KCN đi ra QL13.
2.2. Tác động môi trường của dự án đầu tư

2.2.1. Tóm tắt các tác động liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành
Giai đoạn thi công xây dựng.

Bảng 0- 3: Tóm tắt các tác động đến môi trường trong giai đoạn lắp đặt

	TT
	Hoạt động
	Tác nhân
	Đối tượng bị tác động

	1
	Lắp đặt máy móc thiết bị
	Bụi, khí thải từ hoạt động lắp đặt máy móc, thiết bị cho hệ thống xử lý nước thải
	Chất
lượng môi trường không khí

Giao thông khu vực Tiếng ồn

	
	
	Khí thải do các phương tiện vận chuyển, lắp ráp: Ô tô, máy nâng, xe cẩu, …
	

	
	
	Ô nhiễm nhiệt
	

	
	
	Nước mưa chảy tràn
	

	2
	Hoạt
động của công nhân
	Nước thải sinh hoạt
	Môi trường nước mặt
Môi trường đất, nước ngầm
Cảnh quan khu vực Dự án và khu vực xung quanh

Sức khỏe của công nhân


Giai đoạn vận hành

Bảng 0- 4: Các tác động trong giai đoạn hoạt động của dự án
	Nguồn tác động
	Hoạt động phát sinh
	Tác nhân gây tác động
	Đối tượng bị tác động

	A. Nguồn gây tác động có liên quan đến chất thải

	Khí thải
	Các hoạt động giao thông vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của các Doanh nghiệp
khu công nghiệp
	Bụi đất cuốn từ mặt đất, các khí thải sinh ra do đốt nhiên liệu vận hành xe:
Bụi, NOx, SOx, CO,…
	Môi trường không khí

	
	Hoạt động sản xuất của các Doanh nghiệp KCN
	Bụi, khí thải, nhiệt độ từ hoạt động sản xuất

Mùi từ gia vị, phụ gia,...
	

	
	Hệ thống thu gom, xử lý nước thải và khu tập trung chất thải rắn
	Mùi hôi, sol khí
	

	Nước thải
	Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên hoạt động tại văn phòng KCN và trạm XLNT tập trung
	Chất hữu cơ, các chất lơ lửng, cặn bã và các vi sinh vật gây bệnh
	Môi trường nước mặt, nước ngầm

	
	Nước thải sản xuất từ hoạt động của các doanh nghiệp trong KCN
	Chất hữu cơ, các chất lơ lửng, cặn bã và các vi sinh vật gây bệnh, bụi sản phẩm, mùi hôi, bùn dư, rác thải
	

	Chất thải rắn
	Rác thải sinh hoạt
	Chất rắn, chủ yếu là hữu cơ như thức ăn thừa, vỏ trái cây,…
	Môi trường nước mặt, đất, nước ngầm

	
	Chất thải công nghiệp
	Chủ yếu là: bao bì, giấy, nhựa,…
	

	
	Chất thải nguy hại
	Chủ yếu là: thùng đựng hóa chất thải, giẻ lau dính nhớt, nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang, pin, hộp mực thải,…
	

	B.Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải

	Tiếng ồn, độ rung, nhiệt thừa
	Hoạt động của máy móc, thiết bị trạm XLNT tập trung.

Hoạt động của các phương tiện giao thông
	Tiếng ồn, độ rung, nhiệt thừa
	Sức khỏe công nhân

	Nước mưa chảy tràn
	Từ lượng mưa vượt thấm trên toàn bộ diện tích hạ tầng KCN
	Nước mưa chảy tràn, chất

lơ lửng
	Môi trường nước mặt

	Mất an ninh,

trật tự
	Thuê người lao động của các doanh nghiệp trong KCN
	Văn hóa xã hội, sinh hoạt của người lao động
	Nhân dân địa phương


2.2.1.1. Dự báo các tác động môi trường chính, chất thải phát sinh theo các giai đoạn của dự án.

a. Nước thải, khí thải

a1). Nước thải

* Trong giai đoạn thi công xây dựng:

- Nước thải sinh hoạt của công nhân thi công với lưu lượng khoảng 1 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: pH, BOD5, TSS, Amoni, Coliform;

- Nước thải xây dựng: Hoạt động rửa bánh xe của phương tiện ra, vào công trường, vệ sinh dụng cụ thi công phát sinh với lưu lượng khoảng 0,5 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, pH.

- Nước mưa chảy tràn trong công trường thi công phát sinh với lưu lượng khoảng 5.304 l/s. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, đất cát.

- Nước thải phát sinh từ dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất từ các doanh nghiệp trong KCN với lưu lượng khoảng 305 - 530m3/ngày. Thông số ô nhiễm đặc trưng: pH, BOD5 (20oC), COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P), Clorua, Coliform.

* Trong giai đoạn vận hành:

-  Hoạt động sinh hoạt của nhân viên nhà điều hành KCN Chơn Thành 1 phát sinh nước thải với lưu lượng khoảng 1 m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: pH, BOD5, TSS, Amoni, Coliform;

- Hoạt động từ các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp (KCN) với lưu lượng khoảng 900m3/ngày đêm. Thông số ô nhiễm đặc trưng: BOD5 (20oC), COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P), Clorua, Coliform
- Nước mưa chảy tràn phát sinh trên toàn bộ diện tích Dự án với lưu lượng khoảng 7.948 l/s. Thông số ô nhiễm đặc trưng: TSS, đất, cát.

b. Khí thải.

* Trong giai đoạn thi công xây dựng:

- Bụi phát sinh từ hoạt động dọn dẹp mặt bằng, phát quang, thu gom thực bì. 

- Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện vận chuyển sinh khối thực vật; đào đắp, thi công san nền; vận chuyển nguyên vật liệu phục vụ thi công, hoạt động của phương tiện thi công trên công trường và thi công xây dựng các hạng mục công trình. Thông số ô nhiễm đặc trưng, gồm: Bụi, SO2, NOx, CO.

* Trong giai đoạn vận hành:

- Mùi, khí thải phát sinh từ hoạt động xử lý nước thải. Thông số ô nhiễm đặc trưng gồm: Amoniac (NH3), Metal (CH4).

- Hoạt động của máy phát điện dự phòng và phương tiện giao thông phát sinh khí thải có thành phần chủ yếu gồm: SO2, NOx, CO.

c. Chất thải rắn, chất thải nguy hại.

c1). Chất thải rắn.

* Trong giai đoạn thi công xây dựng.

- CTR sinh hoạt phát sinh khoảng 5 kg/ngày, bao gồm cả nhân viên tại khu nhà điều hành KCN và công nhân xây dựng. Thành phần chủ yếu là rau, củ, quả, thực phẩm thừa, giấy, túi nilon.

- Hoạt động thi công các hạng mục công trình phát sinh CTR xây dựng khoảng 203kg trong suốt quá trình xây dựng. Thành phần chủ yếu gồm: đất, cát rơi vãi, bao bì xi măng, đầu mẫu sắt thép thừa, gạch vỡ, xi măng hư hỏng.

* Trong giai đoạn vận hành:

- Chất thải rắn sinh hoạt của nhân viên tại dự án phát sinh tối đa 8kg/ngày. Đêm. Thành phần chủ yếu gồm: Thức ăn thừa, vỏ hộp, giấy, nilon, chai lọ nhựa thải bỏ,...

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường: Chủ yếu là Giấy và bao bì giấy các tông thải bỏ, Rác thải đường phố, cây xanh, Bùn thải từ nạo vét định kỳ các hố ga thoát nước mưa, Rác tại hố thu gom: gồm bịch nilong, hộp xốp, dây nhợ, hạt nhựa….. phát sinh khoảng 34,67kg/ngày.đêm

c2. Chất thải nguy hại.

* Trong giai đoạn thi công xây dựng.

- Chất thải nguy hại phát sinh khoảng 1kg/tháng. Thành phần gồm: Giẻ lau dính dầu nhớt thải, dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang hỏng, cặn sơn thải.

* Trong giai đoạn vận hành:

Chất thải nguy hại phát sinh tối đa là 294,75kg/tháng, bao gồm: dầu nhớt thải, giẻ lau dính dầu mỡ, bóng đèn huỳnh quang thải, pin thải, hộp mực thải, Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp, Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại

d. Tiếng ồn, độ rung.

d1. Trong giai đoạn thi công xây dựng:

- Tiếng ồn, độ rung phát sinh chủ yếu từ hoạt động của các loại máy móc tham gia thi công, vận chuyển nguyên vật liệu.

d2). Trong giai đoạn vận hành:

- Tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của phương tiện vận chuyển; hoạt động của thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất;

- Độ rung phát sinh từ hoạt động của các phương tiện, máy móc vận chuyển, máy phát điện.

2.3. Các công trình và biện pháp bảo vệ môi trường của dự án.

2.3.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải, khí thải.

2.3.1.1. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý nước thải.

a). Trong giai đoạn thi công xây dựng:

- Nước thải sinh hoạt của công nhân xây dựng, nhân viên khu nhà điều hành KCN và từ các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp (KCN) được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất thiết kế 600 m3/ngày đêm để xử lý:

Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Lược rác thô → Bể gom → Lược rác tinh → Bể điều hòa  → Cụm bể heo tụ, tạo bông → Bể lắng 1 → Bể Aerotank→ Bể lắng 2 → Bể trung gian → Bồn lọc áp lực → Bể khử trùng → Đồng hồ đo lưu lượng → Trạm quan trắc nước thải tự động → Thải ra suối Hồ Đá.

- Biện pháp thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn: 

Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa được xây dựng hoàn thiện, nước mưa sẽ tự chảy theo địa hình từ Đông – Bắc xuống Tây – Nam để thoát ra suối Hố Đá.

Cống được xây dựng dưới vỉa hè bằng cống bê tông ly tâm (kích thước: (400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500) có tổng chiều dài 10.980m và 300 hố ga lắng cặn được bố trí dọc hai bên hành lang các tuyến đường trong KCN.

+ Quy trình xử lý:


[image: image3]
b). Trong giai đoạn vận hành:

- Nước thải sinh hoạt của nhân viên khu nhà điều hành KCN và từ các doanh nghiệp thứ cấp trong khu công nghiệp (KCN) được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung, công suất thiết kế 1.200 m3/ngày đêm để xử lý:

Tóm tắt quy trình công nghệ: Nước thải → Lược rác thô → Bể gom → Lược rác tinh trống quay → Bể tách dầu -điều hòa  → Bể Anoxic → Bể Aerotank → Bể lắng bùn sinh học → Bể trung gian → Bể heo tụ, tạo bông → Bể lắng bùn hóa lý → Bể khử trùng → Mương quan trắc nước thải tự động → Thải ra suối Hồ Đá.

- Bùn thải được đưa về bể nén bùn sau một thời gian nén cố định để gia tăng nồng độ và cô đặc, bùn sẽ được đưa vào máy ép bùn băng tải để giảm độ ẩm và thể tích của bùn. Bùn khô sau khi ép tách nước được sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom xử lý theo đúng quy định..
- Nước mưa chảy tràn: 
Mạng lưới thu gom và thoát nước mưa được xây dựng hoàn thiện, nước mưa sẽ tự chảy theo địa hình từ Đông – Bắc xuống Tây – Nam để thoát ra suối Hố Đá.

Cống được xây dựng dưới vỉa hè bằng cống bê tông ly tâm (kích thước: (400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 1500) có tổng chiều dài 10.980m và 300 hố ga lắng cặn được bố trí dọc hai bên hành lang các tuyến đường trong KCN.

+ Quy trình xử lý:


[image: image4]
2.3.1.2. Các công trình và biện pháp thu gom, xử lý bụi, khí thải.

a). Trong giai đoạn thi công xây dựng:

- Các phương tiện giao thông khi vào dự án phải đậu đúng vị trí quy định và phải tắt máy xe, sau khi bóc dỡ các loại máy móc, thiết bị xong mới được nổ máy ra khỏi khu vực.

- Các phương tiện giao thông vận tải và các máy thi công cơ giới phải sử dụng đúng với thiết kế của động cơ mô tơ, không hoạt động quá công suất thiết kế.

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân lắp đặt.

- Toàn bộ lượng đất đào được tận dụng để san nền tại vùng trũng thấp của Dự án.

b). Trong giai đoạn vận hành:

- Đảm bảo diện tích cây xanh chiếm tối thiểu ≥10% diện tích toàn KCN;

- Tiếp tục duy trì khoảng cách ly giữa dự án với các đối tượng tiếp giáp xung quanh dày khoảng 30 - 50m (tùy thuộc vào từng vị trí khu dự án).

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế hệ thống xử lý nước thải

2.3.2. Các công trình, biện pháp quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại

2.3.2.1. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải rắn thông thường.

a). Trong giai đoạn thi công xây dựng:

- Chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn công nghiệp không nguy hại → Hợp đồng với các đơn vị thu gom và vận chuyển đem đi xử lý tuân thủ các quy định hiện hành

b). Trong giai đoạn vận hành:

- Chất thải rắn sinh hoạt:

a. Đối với các cơ sở sản xuất trong KCN Chơn Thành 1.

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại KCN Chơn Thành 1: Hiện nay tất cả các doanh nghiệp phải tự hợp đồng thu gom xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường. Cơ quan môi trường sẽ kiểm tra xử lý trực tiếp các Công ty này. Trường hợp các Công ty này vi phạm, nếu phát hiện, Ban quản lý KCN Chơn Thành 1 sẽ báo cáo cho cơ quan môi trường để kiểm tra xử lý.

Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm rác thực phẩm, giấy vụn, nylon, thủy tinh, vỏ lon,… phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Hiện nay, Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các công ty đang hoạt động trong KCN Chơn Thành 1 được các công ty tự thu gom về khu vực tập trung tại mỗi Công ty và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý.

b. Đối với chủ cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành 1
- Rác thải sinh hoạt của nhân viên tại nhà điều hành Công ty được thu gom về thùng chứa rác có dung tích 120 lít. Chất thải sinh hoạt phát sinh ngoài các công ty trong KCN được đội vệ sinh của KCN thu gom. Công ty đã bố trí các thùng rác, dung tích 120 lít để thu gom rác thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên.

Chất thải sinh hoạt phát sinh nhà điều hành Công ty được thu gom, đồng thời hợp đồng với Công ty TNHH MTV Dịch vụ vệ sinh Môi trường Tiến Dũng (Hợp đồng thu gom đính kèm phụ lục).

- Chất thải rắn công nghiệp thông thường:

Đối với các cơ sở sản xuất trong KCN Chơn Thành 1.
Chất thải rắn công nghiệp thông thường của các công ty đang hoạt động trong KCN Chơn Thành 1 được các Công ty tự thu gom, phân loại và lưu trữ theo đúng quy định. Các công ty tự hợp đồng với các đơn vị có chức năng theo quy định để thu gom và xử lý chất thải rắn sản xuất không nguy hại.

Đối với chủ cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành 1
Chất thải rắn CNTT được nhân viên vệ sinh của KCN Chơn Thành 1 thu gom bằng thùng chứa rác 120 L di động sau đó tập trung tại các vị trí thuận lợi, dọc đường trong KCN và hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom xử lý theo quy định.

Bùn thải nạo vét định kỳ hố ga nước mưa Công ty sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom xử lý theo quy định, được thu gom trực tiếp khi thực hiện nào vét, cơ sở không lưu chứa.

2.3.2.2. Công trình, biện pháp thu gom, lưu giữ, quản lý, xử lý chất thải nguy hại.

a). Trong giai đoạn thi công xây dựng:

- Chất thải nguy hại → Hợp đồng với đơn vị chức năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định

b). Trong giai đoạn vận hành:

- Đối với các cơ sở sản xuất trong KCN Chơn Thành 1.

Chất thải nguy hại của các công ty đang hoạt động trong KCN Chơn thành 1 phát sinh được các công ty thu gom, phân loại và lưu trữ theo đúng quy định. Các công ty tự ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải rắn nguy hại
- Đối với chủ cơ sở hạ tầng KCN Chơn Thành 1.

Chất thải nguy hại phát sinh nhà điều hành Công ty được thu gom, đồng thời hợp đồng với Công ty TNHH Môi trường Cao Gia Qúy (Hợp đồng thu gom đính kèm phụ lục).

Kho lưu chứa chất thải nguy hại đặt tại khu hạ tầng kỹ thuật đặt tại khu xử lý của hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp có kích thước LxB = 3,8 x 4 = 15,2 m2.

Thiết kế, cấu tạo của kho: Tường bao xung quanh; nền bê tông chống thấm, đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu; có nền cao hơn mặt bằng xung quanh, đảm bảo ngăn nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; đảm bảo không chảy tràn chất thải lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; có mái tôn che kín nắng, mưa; biển cảnh báo; trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy; có vật liệu hấp thụ (như cát khô)… theo quy định.

2.3.3. Công trình, biện pháp giảm thiểu tác động do tiếng ồn, độ rung.

a). Trong giai đoạn thi công.

- Các đơn vị thi công sử dụng các phương tiện thi công hiện đại có độ ồn nhỏ để thi công nền móng.

- Đối với các xe vận chuyển nguyên vật liệu thi công, quy định tốc độ và cấm bóp còi khi xe đi qua những nơi đông dân cư, trường học, trạm y tế.

Tiếng ồn sinh ra do các phương tiện giao thông vận tải vận chuyển nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị thi công trên công trường phải đảm bảo giới hạn cho phép đối với khu vực thi công và nằm trong giới hạn cho phép đối với khu dân cư theo QCVN hiện hành

b). Trong giai đoạn vận hành:

- Tạo khoảng cây xanh cách ly với khu vực xung quanh có bề dày từ 30-50m (tùy thuộc vào từng vị trí cụ thể của khu đất dự án).

- Quy hoạch sử dụng đất hợp lý. Những ngành nghề phát sinh tiếng ồn tương đối lớn sẽ bố trí xa khu vực dân cư.

2.4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường.

2.4.1. Phương án phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

a). Trong giai đoạn thi công xây dựng:

- Biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố tai nạn lao động: Xây dựng các phương án ứng phó đối với các sự cố, tai nạn lao động, tập huấn cho công nhân về thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác an toàn lao động; trang bị bảo hộ lao động; tăng cường phổ biến và hướng dẫn cán bộ kỹ thuật, công nhân lao động kỹ năng phòng, tránh, ứng phó sự cố tai nạn lao động.

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy nổ: Ban hành quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy, chữa cháy, trong quá trình thi công nếu xảy ra sự cố cháy nổ, đơn vị thi công phải ứng cứu ngay các đối tượng trong khu vực nguy hiểm.

b). Trong giai đoạn vận hành:

- Công trình, phương án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố vận hành hệ thống xử lý nước thải:

+ Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo dưỡng định kỳ hệ thống xử lý nước thải, tuân thủ các yêu cầu thiết kế của hệ thống xử lý nước thải, chuẩn bị các bộ phận, thiết bị dự phòng đối với các bộ phận, thiết bị dễ hư hỏng.

+ Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành và bảo dưỡng các thiết bị máy móc của hệ thống xử lý, đảm bảo hệ thống xử lý vận hành đúng công suất.

+ Sử dụng máy phát điện dự phòng để cấp điện kịp thời cho hệ thống xử lý hoạt động.

+ Sử dụng các bơm, thiết bị dự phòng sẽ được trang bị cho hệ thống xử lý để kịp thời thay thế khi gặp sự cố hư hỏng thiết bị. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống van chặn tại các bể của trạm xử lý nước thải. Trường hợp trạm xử lý nước thải gặp sự cố, tạm dừng hoạt động của trạm xử lý nước thải để kiểm tra, khắc phục, sửa chữa. Nước thải được bơm và lưu giữ tại hồ sự cố. Sau khi hoàn thành sửa chữa trạm xử lý nước thải, bơm nước thải từ hồ sự cố về trạm xử lý nước thải để xử lý đạt QCVN 40:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp
+ Bố trí nhân viên vận hành đúng chuyên môn, kiểm tra thiết bị và bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên.

Các trường hợp khi xảy ra sự cố:
Trường hợp 1: Chất lượng nước thải sau xử lý không đạt

Nước thải sau xử lý tại bể chứa trung gian sẽ được bơm về Hồ sự cố thông qua đường ống.

Nước thải từ hồ sự cố được bơm về bể điều hòa để tái xử lý.

Trường hợp 2: Nồng độ nước thải đầu vào vượt ngưỡng cho phép tiếp nhận của hệ thống

Nước thải từ bể gom nước thải sẽ bơm về Hồ sự cố cho đến khi nồng độ nước thải đầu vào nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho phép.

Nước thải từ hồ sự cố được bơm về bể điều hòa để tái xử lý.
Trường hợp 3: Khi bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống

Nước thải trong bể điều hòa sẽ bơm tạm về Hồ sự cố để phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh hoặc nuôi cấy tạm vi sinh cho hệ thống.

Khi hệ thống được khắc phục và hoạt động ổn định bình thường thì nước thải trong hồ sự cố sẽ được cân đối và bơm về Bể điều hòa để tiếp tục xử lý.

Biện pháp giảm thiểu tác động đến nguồn nước tiếp nhận

Để giảm thiểu và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn tiếp nhận nước thải, Công ty sẽ tuân thủ thực hiện các biện pháp giảm thiểu, cụ thể:

· Tất cả nguồn nước thải phát sinh đều phải qua hệ thống xử lý nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn trước khi thải vào nguồn tiếp nhận;

· Theo dõi chất lượng nước thải đầu vào, đảm bảo tiêu chuẩn nước thải đầu vào của hệ thống XLNT tập trung của KCN nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống;

· Tuân thủ các yêu cầu thiết kế;
· Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống XLNT; về phương án phòng ngừa và khắc phục sự cố đối với hệ thống XLNT;

· Rà soát chương trình vận hành và bảo dưỡng thiết bị của hệ thống xử lý định kỳ;
· Định kỳ nạo vét hệ thống mương thoát, rãnh dẫn nước thải đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước thải phát sinh;

· Vận hành Nhà máy XLNTTT của KCN theo đúng quy trình để đảm bảo nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép và đạt tính ổn định của hệ thống xử lý;

· Thường xuyên theo dõi hoạt động của máy móc thiết bị trong hệ thống xử lý nước thải để có các biện pháp phòng ngừa và ứng phó kịp thời;

· Kiểm tra định kỳ chất lượng nước thải sau xử lý và nguồn tiếp nhận để đảm bảo lượng nước xả thải không gây ảnh hưởng đến nguồn tiếp nhận.

- Nước thải sau xử lý đều được quan trắc tự động bằng trạm quan trắc tự động được đặt tại mương thu gom nước thải sau xử lý bằng các thiết bị tự động các thông số ô nhiễm chủ yếu: lưu lượng, nhiệt độ, pH, COD, TSS, amoni. Hệ thống này cho phép giám sát chất lượng nước thải tự động 24/24 giờ. Việc quan trắc tự động sẽ giúp phát hiện và cảnh báo nếu như nồng độ của một trong các thông số ô nhiễm quan trắc vượt quy chuẩn để đưa nước thải về hồ sự cố. Đồng thời, nhật ký nồng độ các thông số cũng được lưu trữ tự động tiện cho việc quản lý, kiểm tra khi cần thiết.

2.4.2. Chương trình quản lý và giám sát môi trường của chủ dự án

2.4.2.1. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng

a. Giám sát chất lượng không khí, tiếng ồn, độ rung

+ Vị trí giám sát: 01 vị trí tại giữa khu vực thi công lắp đặt HTXLNT.
+ Thông số: tiếng ồn, độ rung, bụi, CO, SO2, NO2.
+ Tần số thu mẫu và phân tích: 03 tháng/lần.

+ Quy chuẩn so sánh: QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí và QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

b. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn xây dựng và chất thải nguy hại

+ Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

+ Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
2.4.2.2. Chương trình giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành.

a. Giám sát nước thải:

- Vị trí giám sát: 01 vị trí

+ Vị trí 1: tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung.

- Thông số giám sát: Nhiệt độ, Màu, pH, BOD5 (20oC), COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P), Clorua, Coliform.

- Tần suất giám sát: 3 tháng/1 lần.

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2025/BTNMT cột A hệ số Kq=0,9; Kf = 1,0
b. Giám sát chất thải rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại:

+ Thực hiện phân định, phân loại, thu gom các loại chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các quy định khác có liên quan.

+ Định kỳ chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn thông thường và chất thải nguy hại cho đơn vị có đầy đủ năng lực, chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định.
3. Cam kết của chủ dự án
Việc triển khai đầu tư Dự án “Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Chơn Thành I, diện tích 124,48 ha (Nâng công suất hệ thống xử lý nước thải)” của Công ty sẽ góp phần phát triển ngành công nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương, tạo công ăn việc làm cho người lao động, phù hợp chủ trương khuyến khích phát triển kinh tế của tỉnh.  
Về phía Chủ đầu tư, Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành cam kết về độ chính xác, trung thực, cập nhật của các thông tin, số liệu, tài liệu cung cấp trong báo cáo đánh giá tác động môi trường và sẽ áp dụng các biện pháp xử lý ô nhiễm và phòng chống sự cố môi trường như đã nêu trong báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường để có thể hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đến môi trường.

Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ngay tại nguồn các tác động xấu trong giai đoạn lắp đặt máy móc, thiết bị cho hệ thống XLNT như đã nêu trong báo cáo này, cụ thể như sau:

· Đối với môi trường không khí
Giảm thiểu bụi trong quá trình lắp đặt và khí thải từ các phương tiện giao thông, phương tiện cơ giới.
· Đối với nước thải

Bố trí các nhà vệ sinh đảm bảo phục vụ cho nhu cầu vệ sinh của công nhân không gây ô nhiễm môi trường.

· Đối với chất thải rắn

Chủ dự án cam kết thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại đúng quy định và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022.

- Chủ dự án cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ngay tại nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động như đã nêu trong báo cáo này, cụ thể như sau:

· Đối với môi trường không khí

Quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu ô nhiễm không khí ngay tại nguồn.

Dự án sẽ xây dựng điểm qua trắc nguồn khí thải thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022.

· Đối với nước thải

Hệ thống thoát nước mưa và thu gom nước thải sẽ được tách riêng biệt.
Nước mưa chảy tràn sẽ được tách rác và thoát vào hệ thống thoát nước mưa của khu vực.

Hệ thống thu gom nước thải sẽ thu gom nước thải từ khu văn phòng, của các doanh nghiệp thành viên về hệ thống xử lý nước thải của KCN để xứ lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường. Nước thải sau xử lý đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 40:2025/BTNMT, loại A trước khi thải ra môi trường.

Công ty cam kết tuyệt đối không để nước thải hòa lẫn vào nước mưa thoát ra môi trường bên ngoài. Nếu nước thải của Công ty hòa lẫn vào nước mưa và thoát ra môi trường bên ngoài thì Công ty sẽ chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả và đền bù thiệt hại cho các bên liên quan.

· Đối với chất thải rắn

Chủ dự án cam kết thu gom và quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại đúng quy định và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022.

· Phòng chống sự cố môi trường

Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống sự cố hóa chất, hỏa hoạn, sự cố chập điện, vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống sự cố ô nhiễm.

· Chương trình quan trắc môi trường

Lập hồ sơ giám sát môi trường như trình bày ở chương 5 và tổ chức giám sát chất lượng môi trường khu vực sản xuất cũng như các nguồn thải của dự án và có những biện pháp kịp thời đối với các kết quả giám sát.

Thực hiện việc quan trắc giám sát chất lượng môi trường và lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 01 lần/năm, đồng thời gửi Bộ Tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai để theo dõi.

· Quản lý môi trường

Chủ đầu tư sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thiết kế, thi công và vận hành các hệ thống khống chế ô nhiễm môi trường nhằm đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định và phòng chống sự cố môi trường khi xảy ra.

Đảm bảo hoàn thành các công trình xử lý ô nhiễm đã đề xuất trước khi dự án đi vào hoạt động chính thức và đảm bảo vận hành thường xuyên, có hiệu quả các công trình xử lý chất thải đã lắp đặt.

Cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định tại
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022.
Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành cam kết đảm bảo tính khả thi khi thực hiện trách nghiệm của chủ đầu tư sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định pháp luật.
	
	CÔNG TY TNHH KHU CÔNG NGHIỆP CHƠN THÀNH


[image: image5.png]


[image: image6.png]



Nước mưa chảy tràn





Hố ga





Cống thoát nước mưa KCN





 Kênh thoát cuối KCN


 





Nước mưa chảy tràn





Hố ga





Cống thoát nước mưa KCN





 Kênh thoát cuối KCN


 








Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khu công nghiệp Chơn Thành                                                44

